# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

# Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт радиотехники и электроники им.В.А.Котельникова Российской академии наук

«УТВЕРЖДАЮ»

# Директор

# С.А. Никитов

« 26 »_июня     2015 г.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению

03.06.01 Физика и астрономия

направленность

01.04.01 «Приборы и методы экспериментальной физики»

2015

Для формирования (освоения) компетенций УК–1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2,  ПК–1 (по актуальным вопросам спецдисциплины направленности 01.04.01 Приборы и методы экспериментальной физики).

Программа

Методы измерения основных физических величин

Методы измерения времени, погрешности измерений, эталоны. Учет эффектов общей теории относительности (зависимость хода часов от ускорения и гравитации)

Измерение частот в радиодиапазоне. Стандарты частоты.

Методы и погрешности измерений координат, углов, длин. Мировые стандарты. и эталоны.

Методы измерения термодинамических величин

Радиоспектроскопия (эффект Зеемана, ядерный магнитный резонанс, томография).

Электромагнитные измерения (способы регистрации радиоизлучения, методы регистрации в оптическом диапазоне: фотодиоды, фотоумножители, черенковские детекторы).

Регистрация частиц и радиоактивных излучений (ионизационные камеры, газоразрядные счетчики, пропорциональные счетчики, стриммерные и искровые камеры, полупроводниковые детекторы, сцинтилляционные счетчики, пузырьковые камеры, черенковские счетчики, ядерные фотоэмульсии).

Шумы и помехи при измерении электрических, акустических и оптических величин

Дифференциальные, интерферометрические и др. методы измерений

Нанотехнологии в измерительной технике

Дозиметрические измерения и дозиметрические единицы; коэффициенты, учитывающие влияние радиации на живые организмы, эквивалентная доза.

Измерения

Системы единиц. Единая система единиц (СИ). Универсальные постоянные и естественные системы единиц. Производные единицы и стандарты.

.Прямые, косвенные, статистические и динамические измерения. Оценки погрешностей косвенных измерений. Условные измерения. Проблема корреляций и уравновешивание условных измерений. Принципиальные ограничения на точность измерений (физические пределы).

Методы измерений физических величин в исследуемой области физики*.

Основные принципы построения приборов для измерений физических величин в заданной области физики*.

Фундаментальные шумы в измерительных устройствах

Тепловой шум. Формула Найквиста. Теорема Каллена-Вельтона. Дробовой шум в электронных и оптических приборах. Шумы 1/f.

Квантовые эффекты в физических измерениях.

Условия, когда классический подход становится неприменим. Соотношения  неопределенности. Роль  обратного  флуктуационного влияния	прибора. Стандартные квантовые пределы. Квантовые невозмущающие измерения. Квантовые эталоны единиц физических величин	(примеры). Эффект Джозефсона и сверхпроводящие квантовые интерферометры.

Критерии точности измерений

Случайные события. Понятие вероятности. Условные вероятности. Распределение вероятности. Плотность вероятности. Моменты.

Специальные распределения вероятностей и их использование в физике. Биномиальное распределение, распределение Пуассона (дробовой шум), экспоненциальное распределение. Нормальное распределение и центральная предельная теорема.

Многомерные распределения вероятностей. Корреляции случайных величин.

Случайные процессы. Эргодичность. Корреляционная функция случайного процесса. Стационарные случайные процессы. Спектральная плотность. Теорема Винера- Хинчина.

Оценка параметров случайных величин. Выборочные средние и дисперсии. Выборочные распределения. t - распределение Стьюдента, χ 2 - распределение

Определение средних значений измеряемых параметров и их погрешностей в прямых и косвенных измерениях.

Техника оценки параметров при разных распределениях погрешностей измерений. Средние  и вероятные значения переменных. Техника оценки параметров при асимметричных распределениях погрешностей. Суммирование результатов различных измерений. Робастные оценки. Параметрические и непараметрические оценки.

Методы анализа физических измерений

Аналитическая аппроксимация результатов и измерений. Интерполяция (линейная, квадратичная, кубическая и т.д.)

Фурье-анализ. Дискретное преобразование Фурье. Быстрое преобразование Фурье. Вэйвлетный анализ.

Статистическая  проверка  гипотез.  Критерии  согласия  и  методы  их

использования. Критерий χ 2 , Смирнова- Колмогорова, Колмогорова.

Прямые и обратные задачи. Некорректные задачи. Обратные задачи при анализе результатов измерений и методы их решения.

Метод максимального правдоподобия и его применение.

Метод наименьших квадратов.

Моделирование физических процессов

Аналитическое описание физических процессов.

Планирование эксперимента, выбор метода и технических средств, методы оценки ожидаемых результатов и их погрешностей.

Метод статистических испытаний методика его применения.

Использование моделей физических процессов.*

Учет влияния прибора на результаты измерений. Моделирование  с учетом особенностей используемых детекторов.

Автоматизация эксперимента

Создание комплексных установок. Общие требования.

Обработка информации «в линию» (on-line)

Способы  преобразования  измерений  для  передачи  на  значительные расстояния.

Контроль процессов измерений в реальном времени

Способы вывода информации в реальном времени. Накопление экспериментальных данных, создание банков данных.

Основная литература

Афанасьева Н. Ю. Вычислительные и экспериментальные методы научного эксперимента : учеб. пособие для вузов / Афанасьева Н. Ю. - М. : Кнорус, 2010. - 330 с.

Сидняев Н. И.  Теория планирования эксперимента  и анализ статистических данных : учеб. пособие для вузов / Сидняев Н. И. - М. : Юрайт, 2011. - 399 с.

Мамонова М. В., Прудников В. В., Прудникова И. А.	Физика поверхности.

Теоретические модели и экспериментальные методы : [монография] / Мамонова М. В., Прудников В. В., Прудникова И. А. - М. : Физматлит, 2011. - 400 с.

Дополнительная литература

Большев Л.Н. и Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики.

М., 1983

Кендал М. и Стюарт А. Статистические выводы и связи., пер. с англ., М., Мир, 1976.

Боровков А.А. Математическая статистика, М., 1984.

Бароне А., Патерио Д. Эффект Джозефсона: физика и применения. Пер. с англ., М., 1984.

Физическая энциклопедия. т. 1-5. Изд. « Советская энциклопедия», М., 1988-1998.

В.Б. Брагинский, «Физические эксперименты с пробными телами», М., -

Наука, 1970.

Ю.И. Воронцов, «Теория и методы макроскопических измерений», М., -

Наука, 1989.

СОГЛАСОВАНО:

Ученый секретарь ИРЭ им.В.А.Котельникова РАН

______________________________________________________________И.И.Чусов

Заведующий отделом аспирантуры, докторантуры и стажировки

____________________________________________________________И.Е. Кузнецова